## lakás adatok
2018. November | [12 empty] | Hődíj : | 2880.5
HŐKÖZPONTOKBAN és HŐFOGADÓKNÁL MÉRT HÖFELHASZNÁLÁS
HŐKÖZPONT betűJELE |  | Helyszínek | ADATOK | [5 empty] | MÉRT Hőfogyasztások |  |  |  |  | Hőfelhasználás
[9 empty] | mérőállás |  | fogyasztás
|  | CÍM | Fűtési rendszer | műszaki változás, jellemzők | laká-sok száma | légtérfogat |  |  | előző | záró | lakossági | nem lakossági |  | légtérre fajlagos
[12 empty] | KK-i intéz-mények | Üzleti, egyéb
[5 empty] | db | m3 |  |  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | MJ/m3
I. Ü T E M | I. ÜTEM
| A | Széchenyi tér 29-30-31 | kétcsöves termoszelepes |  | 41 |  |  | 5829.17 | 1193 | 1324 | 131 |  |  | 22.4732
| B | Széchenyi tér 32-33 | kétcsöves termoszelepes |  | 28 |  |  | 3979.48 | 3076 | 3224 | 148 |  |  | 37.1908
| C | Széchenyi tér 19-20-21 | kétcsöves termoszelepes |  | 42 |  |  | 5969.24 | 685 | 747 | 62 |  |  | 10.3866
| D I | Széchenyi tér 16-17-18 | kétcsöves termoszelepes |  | 42 |  |  | 5969.22 | 1090 | 1180 | 90 |  |  | 15.0773
| D II | Széchenyi tér 13-14-15 | kétcsöves |  | 42 |  |  | 5969.23 | 1117 | 1206 | 89 |  |  | 14.9098
|  | 15/7 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| E | Széchenyi tér 11-12 | kétcsöves |  | 28 |  |  | 3979.48 | 435 | 472 | 37 |  |  | 9.2977
|  | Fodrászat | kétcsöves |  |  |  |  | 0
| F | Széchenyi tér 8-9-10 | kétcsöves |  | 42 |  |  | 5969.22 | 1013 | 1118 | 104.0984 |  |  | 17.4392
|  | Fogorvos | kétcsöves |  |  |  |  | 51.7 |  |  |  |  | 0.90161
| 7 db hőközpont ÖSSZESEN : |  |  |  | 265 |  | 37716.74 |  | 8609 | 9271 | 661.0984 |  | 0.90161 | 17.5519
II. Ü T E M | II. Ü T E M
| G | Széchenyi tér 2-7 | kétcsöves |  | 78 |  |  | 9826.92 | 208 | 550 | 342 |  |  | 34.8024
| H | Hamvas Béla u. 11-15 | kétcsöves |  | 33 |  |  | 4147.21 | 74 | 197 | 123 |  |  | 29.6585
| I | Hamvas Béla u. 3-9 | kétcsöves |  | 56 |  |  | 7057.53 | 141 | 355 | 214 |  |  | 30.3222
| J | Hamvas Béla u. 20-30 | kétcsöves |  | 60 |  |  | 7538.85 | 162 | 411 | 249 |  |  | 33.0289
| K | Hamvas Béla u. 42-48 | kétcsöves termoszelepes |  | 32 |  |  | 4006.13 | 40 | 138 | 98 |  |  | 24.4625
| L | Hamvas Béla u. 32-40 | kétcsöves termoszelepes |  | 55 |  |  | 6916.81 | 91 | 201 | 110 |  |  | 15.9033
| M | Hamvas Béla u. 12-18 | kétcsöves termoszelepes |  | 56 |  |  | 7057.87 | 12 | 66 | 54 |  |  | 7.651
| N | Hamvas Béla u. 2-10 | kétcsöves |  | 80 |  |  | 7981.6 | 104 | 257 | 114.9676 |  |  | 14.4041
|  | Könyvtár | kétcsöves |  |  |  |  | 320.76 |  |  |  | 4.6203
|  | Könyvesbolt | kétcsöves |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 2.7656
|  | Galóca | kétcsöves |  |  |  |  | 1590.6 |  |  |  |  | 22.9111
|  | Gyógyszertár | kétcsöves |  |  |  |  | 537.03 |  |  |  |  | 7.7354
|  | N hőközpont összesen: | [8 empty] | 153
|  | Óvoda (almérő) | kétcsöves |  |  |  |  | 1543 | 379 | 405.58 |  | 26.58 |  | 17.2262
|  | Óvoda (almérő 2) Konténer | kétcsöves |  |  |  |  | 207 | 6 | 14 |  | 8 |  | 38.6473
| Bölcsőde (főmérő) |  | kétcsöves |  |  |  |  | 3927 | 78 | 142 |  | 64 |  | 16.2974
| 9 db hőközpont ÖSSZESEN : |  |  |  | 450 |  | 62850.31 |  | 1295 | 2736.58 | 1304.9676 | 103.2003 | 33.4121 | 22.9367
III. Ü T E M | III. ÜTEM
| Szmolnyica sétány 7. (garázs) |  | Egyedi szerződéssel (tél 1, nyár 0,5) | [5 empty] | 36.5 | 37.5 | 1
| A32 | Kondor Béla u. 26 | kétcsöves |  | 23 |  |  | 3700.7 | 849 | 946 | 92.9583 |  |  | 25.1191
|  | Kondor Béla u. 26 | kétcsöves |  | 1 |  |  | 160.9 |  |  |  |  | 4.0417 | 25.1191
|  | Kondor Béla u. 3. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 184 | 204 | 20 |  |  | 15.8128
|  | Kondor Béla u. 5. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 167 | 185 | 18 |  |  | 14.2315
|  | Kondor Béla u. 7. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 213 | 236 | 23 |  |  | 18.1847
|  | Kondor Béla u. 9. | kétcsöves | hőszigetelés | 8 |  |  | 1264.8 | 179 | 197 | 18 |  |  | 14.2315
|  | Kondor Béla u. 11. | kétcsöves | hőszigetelés | 8 |  |  | 1264.8 | 194 | 222 | 28 |  |  | 22.1379
|  | Kondor Béla u. 13. | kétcsöves | hőszigetelés | 8 |  |  | 1256.71 | 196 | 217 | 21 |  |  | 16.7103
|  | Kálvária u. 57. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 242 | 268 | 26 |  |  | 20.5566
|  | Kálvária u. 59 | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 361 | 398 | 37 |  |  | 29.2536
|  | Kálvária u. 61. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 261 | 289 | 28 |  |  | 22.1379
|  | Hőfogadókban mért összesen : |  |  | 95 |  | 15236.71 |  | 2846 | 3162 | 312.9583
| A32 | Kálvária u. 65. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 182 | 204 | 22 |  |  | 17.3941
|  | Kálvária u. 67. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1264.8 | 178 | 197 | 19 |  |  | 15.0221
|  | Hőfogadókban mért összesen : |  |  | 16 |  | 2529.6 |  | 360 | 401 | 41
| A2 | Károly u. 24-34. | egycsöves |  | 85 |  |  | 11989 | 5019 | 5331 | 312 |  |  | 26.0239
| B2 | Károly u. 16-22. | egycsöves |  | 60 |  |  | 8258.67 | 2094 | 2189 | 95 |  |  | 11.5031
| C2 | Károly u. 2-14. | egycsöves |  | 99 |  |  | 14580 | 8276 | 8765 | 484.5138 |  |  | 33.2314
|  | Károly utca 12./11. |  |  | 1 |  |  | 135 |  |  |  |  | 4.4862
| R (M,N,O) | Radnóti u. 1. | kétcsöves |  | 6 |  |  | 1078.35 | 133 | 151 | 18 |  |  | 16.6922
|  | Radnóti u. 1/7 | kétcsöves |  | 1 |  |  | 546.02 | 234 | 236 | 2 |  |  | 3.6629
|  | Radnóti u. 2. | kétcsöves termoszelepes |  | 7 |  |  | 1254.95 | 351 | 390 | 39 |  |  | 31.0769
|  | Radnóti u. 3. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1339.72 | 20 | 55 | 35 |  |  | 26.1249
|  | Radnóti u. 4. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1352.43 | 184 | 204 | 20 |  |  | 14.7882
|  | Radnóti u. 5. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1432.58 | 316 | 355 | 39 |  |  | 27.2236
|  | Radnóti u. 6. | kétcsöves termoszelepes |  | 8 |  |  | 1180.67 | 326 | 360 | 29.5191 |  |  | 25.002
|  | Radnóti u. 6./7. |  |  | 1 |  |  | 179.22 |  |  |  |  | 4.4809
|  | Radnóti u. 7. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1380.67 | 204 | 224 | 20 |  |  | 14.4857
|  | Radnóti 8. | kétcsöves |  | 1 |  |  | 303 | 116 | 116 | 0 |  |  | 0
|  | Radnóti u. 8. | kétcsöves |  | 8 |  |  | 1230.85 | 223 | 251 | 28 |  |  | 22.7485
|  | Radnóti u. 9. | kétcsöves |  | 9 |  |  | 1372.67 | 372 | 415 | 43 |  |  | 31.3258
|  | Radnóti u. 10. | kétcsöves termoszelepes |  | 10 |  |  | 1563.35 | 315 | 353 | 38 |  |  | 24.3068
|  | Radnóti u. 11. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1480.88 | 177 | 196 | 19 |  |  | 12.8302
|  | Radnóti u. 12. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1371.13 | 310 | 343 | 33 |  |  | 24.0677
|  | Radnóti u. 13 | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1377.64 | 196 | 222 | 26 |  |  | 18.8729
|  | Radnóti u. 14. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1400.08 | 168 | 185 | 17 |  |  | 12.1422
|  | Radnóti u. 15. | kétcsöves termoszelepes |  | 9 |  |  | 1455.14 | 231 | 257 | 26 |  |  | 17.8677
|  | Hőfogadókban mért összesen : |  |  | 131 |  | 21299.35 |  | 3876 | 4313 | 432.5191
| E2 | Fehérviz 2-8 | egycsöves |  | 60 |  |  | 8252.8 | 87 | 202 | 114.2662 |  |  | 13.8457
|  | Pedi Stúdió | [5 empty] | 53 |  |  |  |  | 0.73382 | 13.8457
|  | Kozmetika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| F2 | Fehérvíz utca 20-30 | egycsöves | termofejes szelep új hőcserélő | 83 |  |  | 11629.88 | 3986 | 4210 | 218.5316 |  |  | 18.7905
|  | Fehérvíz 20/2 | egycsöves | termofejes szelep új hőcserélő | 1 |  |  | 127.86 |  |  |  |  | 2.4026 | 18.7905
|  | Fehérvíz 24/4 | egycsöves | termofejes szelep új hőcserélő | 1 |  |  | 163.16 |  |  |  |  | 3.0659 | 18.7905
| D3 | Fehérvíz utca 10-18 | egycsöves |  | 70 |  |  | 10017.91 | 4684 | 4941 | 257 |  |  | 25.6541
| Barcsay Általános Iskola |  | kétcsöves |  |  |  |  | 21011 | 3112 | 3416 |  | 304 |  | 14.4686
| Lászlótelepi Óvoda (Forfa) |  | kétcsöves |  |  |  |  | 2156 | 724 | 762 |  | 38 |  | 17.6252
| 11 db hőközpont ÖSSZESEN : |  |  |  | 700 |  | 127439.94 |  | 35100.5 | 37729.5 | 2267.789 | 342 | 19.211 | 20.6293
|  |  | Lakások légtere : | 195651.76 | m3 |  |  |  | Lakossági fogyasztók : |  |  |  |  | 4233.855
|  |  | Központi Költségvetési Intézmények légtere : | 29164.76 | m3 |  |  |  | Nem lakossági fogyasztók : |  |  | KKI-k : | 445.2003
[12 empty] | Uszoda : | 1156
|  |  | Üzleti és egyéb nem lakások légtere : | 3190.47 | m3 | [6 empty] | Üzleti, egyéb : | 53.5248
|  |  | Fűtött légtérfogat összesen : | 228006.99 | m3 | [6 empty] | HŐFOGYASZTÁSOK ÖSSZESEN : |  | 5888.58
|  |  | Lakásszám : | 1415 | db |  |  | Fajlagos hőfogyasztások:
|  |  | Hőközpontok száma : | 26 | db | [6 empty] | Lakossági fogyasztók : | 21.6397 | MJ/m3
[9 empty] | Nem lakossági fogyasztók : |  |  | KKI-k : | 15.265 | MJ/m3
| A föltüntetett árak a fogyasztások hődíját tartalmazzák ! | [10 empty] | Üzleti, egyéb : | 16.7764 | MJ/m3
A nem lakossági fogyasztóknál számlázni kell az energia adót is : 93,50 Ft/GJ